## 別表1
行番号 | 遵守事項 |  |  |  |  | 対策例 |  | 備考 | クラス０ | クラス１ | クラス２ | クラス３
1 | 〔凡例〕クラス0～クラス3までの列に記載している内容は、それぞれのクラスにおいて、各欄の左側に記載された措置・対策・実施に対して、以下のとおり。 要：必要、不要：不要、可：使用可能又は設定可能、禁：禁止（許可（届出）申請が必要）、対象外：対象外
2 | （１）立ち入る者を制限するための管理対策
3 |  | (ア) | 不審者を立ち入らせない措置 2.3.1.1(1)(a)(ア) |  |  | 所在の表示 (案内板の表示等) | クラス0の表示 |  | 対象外 | 可
4 | [6 empty] | クラス1の表示 | ・例）学校名、学部等の名称 | 可
5 | [6 empty] | クラス2の表示 | ・例）部局名、会議室名 | 可
6 | [6 empty] | クラス3の表示 | (※1) サーバ室は非表示 | 可(※1)
7 |  | (イ) | 要保護情報を取り扱う情報システムについては、区域間を物理的に隔離し、立入り及び退出を管理するための措置 2.3.1.1(1)(a)(イ) |  |  | 入退出可能な下位区域との接続 | クラス0との接続 |  | 対象外 | 不可
8 | [6 empty] | クラス1との接続 |  | 対象外 |  | 可
9 | [6 empty] | クラス2との接続 |  | 対象外 |  |  | 可
10 | [6 empty] | クラス3との接続 |  | 対象外
11 | [5 empty] | 下位の区域との分離方法 | 天井を突き抜ける壁 |  | 対象外 | 可
12 | [6 empty] | 天井と接する固定式パーティション、壁 |  | 対象外 | 可
13 | [6 empty] | 天井と接しない固定式パーティション |  | 対象外 | 可 |  | 禁
14 | [6 empty] | 可動式パーティション |  | 対象外 | 可 |  | 禁
15 | [5 empty] | 管理方法 | 立入り及び退出の管理方法 |  | 対象外 | ・セキュリティゲート ・警備員等による立ち番 | ・施錠可能な扉、間仕切り等。ただし、ドアガラス等で中が見えても良い。 | ・施錠可能な扉等。中が見えないこと。
16 | [6 empty] | 全員不在時に制限 | 〔制限方法例〕 ・扉等を施錠 ・出入口に警備員等を配置し、入退出する者を確認 | 対象外 | 要
17 | [6 empty] | 常に制限 |  | 対象外 |  |  | 要
18 | （２）立ち入る者を許可する際の管理対策
19 |  | (ア) | 立ち入る者の確認 2.3.1.1(2)(a)(ア) |  |  |  |  | 「立ち入る」とは、「下位のクラスの区域から上位のクラスの区域への立入り」を指す。 | 対象外 | 要
20 |  | (イ) | 退出する者の確認 2.3.1.1(2)(a)(イ) |  |  |  |  | 「退出」とは、「上位のクラスの区域から下位のクラスの区域への退出」を指す。 | 対象外 | 不要
21 |  | (ウ) | 許可されていない者の立入り及び退出を制限する措置 2.3.1.1(2)(a)(ウ) | [5 empty] | 対象外 | 要
22 |  | (エ) | 継続的に立ち入る者を許可する手続 2.3.1.1(2)(a)(エ) | [5 empty] | 対象外 | 要
23 |  | (オ) | 継続的に立入りを許可された者に変更がある場合の手続 2.3.1.1(2)(a)(オ) | [5 empty] | 対象外 | 要
24 |  | (カ) | 立入り及び退出の記録及び監視 2.3.1.1(2)(a)(カ) |  |  |  |  | ・例）警備員又は防犯カメラ等の導入 | 対象外 | 不要 |  | 要
25 | （３）訪問者がある場合の管理対策
26 |  | (ア) | 訪問者の氏名、所属及び訪問目的並びに訪問相手の氏名及び所属を確認するための措置 2.3.1.1(3)(a)(ア) |  |  | 登録申請(訪問者の身元確認) | 事前貸与者(※2) | ・学外施設等、本学で管理対策を講ずることが出来ない場合は、当該施設等に対策状況を確認するなどして、管理対策を決定する。 (※2) ・「事前貸与者」とは、事前に識別カードを貸与されている者を指す。（学外の者で、継続的に立入りを許可された者） ・「訪問者」とは、事前に識別カードを貸与されていない者を指す。 ・「事前に識別カードを貸与されている」とは、民間事業者等に、継続的な立入りのために本学のセキュリティゲートを通過可能な識別カードを貸与している場合を指す。 （※3） ・クラス0からクラス1へ進入する際の確認・審査で代替とすることも可能 | 不要 |  |  | 要
27 | [6 empty] | 訪問者(※2) |  | 不要 | 要 | 要（※3）
28 |  | (イ) | 訪問者の氏名、所属及び訪問目的、訪問相手の氏名及び所属、訪問日並びに立入り及び退出の時刻を記録するための措置 2.3.1.1(3)(a)(イ) |  |  | 訪問記録 | 事前貸与者(※2) |  | 不要 |  |  | 要
29 | [6 empty] | 訪問者(※2) |  | 不要 |  |  | 要
30 |  | (ウ) | 訪問相手の事務従事者が訪問者の情報取扱区域への立入りについて審査するための手続の整備 2.3.1.1(3)(a)(ウ) |  |  | 登録申請(訪問者の立入り時の審査) | 事前貸与者(※2) |  | 不要 |  |  | 要
31 | [6 empty] | 訪問者(※2) |  | 不要 | 要 | 要（※3）
32 |  | (エ) | 訪問者の立ち入る区域を制限するための措置 2.3.1.1(3)(a)(エ) |  |  |  | 事前貸与者(※2) |  | 不要 |  |  | 要
33 | [6 empty] | 訪問者(※2) |  | 不要 | 不要 |  | 要
34 |  | (オ) | 訪問相手の事務従事者による訪問者に付き添う措置 2.3.1.1(3)(a)(オ) |  |  | 事務従事者の帯同、エスコート | 事前貸与者(※2) |  | 不要 |  |  | 要
35 | [6 empty] | 訪問者(※2) |  | 不要 | 不要 |  | 要
36 |  | (カ) | 訪問者と継続的に立入りを許可された者とを外見上判断できる措置 2.3.1.1(3)(a)(カ) |  |  | ・訪問者と継続的に立入りを許可された者との外見上の区別 |  |  | 不要 | 要
37 | （４）設置する設備の管理対策
38 |  |  | 要保護情報を取り扱う情報システムについては、設置及び利用場所が確定している電子計算機及び通信回線装置の盗難及び当該場所からの不正な持ち出しを防止するための措置 2.3.1.1(4)(a) |  | 端末 | ・セキュリティワイヤーによる固定 |  | (※4) 当該クラスへの立入りの際に立ち入る者の確認を行う等の措置をとり、入退出者を制限できる場合は、部屋全体の施錠管理にて対策を講ずることも考えられる。 | 対象外 | 要 | 要(※4)
39 |  |  |  |  | サーバ装置 | ・機器扉付きラック等で施錠管理 ・セキュリティワイヤーによる固定 |  |  | 対象外 | 要 | 要(※4)
40 |  |  |  |  | 通信回線装置（装置への主体認証が必要なもの） | ・機器扉付きラック等で施錠管理 |  |  | 対象外 | 要 | 要(※4)
41 |  |  |  |  | 通信回線装置（装置への主体認証が不要なもの） |  |  |  | 対象外 | 要 | 要(※4)
42 |  |  | 要保護情報を取り扱う情報システムについては、電子計算機及び通信回線装置の設置に係る対策 2.3.1.1(4)(b) | (ア) | 他の区域との物理的な隔離 |  |  |  | 対象外 | 不要 | 要
43 |  |  |  | (イ) | 表示用デバイスの盗み見防止 |  |  |  | 対象外 | 不要 |  | 要
44 |  |  |  | (ウ) | 電源ケーブル及び通信ケーブルの損傷及び盗聴防止 | ・ケーブルの床下への埋設 ・ケーブルのナンバリング |  |  | 対象外 | 不要 |  | 要
45 |  |  |  | (エ) | 電磁波による情報漏えい対策 | ・電磁波軽減フィルタの利用 |  |  | 対象外 | 不要
46 | （５）作業がある場合の管理対策
47 |  |  | 当該区域内での作業を監視するための措置 2.3.1.1(5)(a) |  |  | 事務従事者の作業の立会、監視 | ・当該作業に関係する他の事務従事者による同行、立会 |  | 対象外 | 不要
48 | [6 empty] | ・監視カメラ等による監視 |  | 対象外 | 不要 |  | 要
49 | [5 empty] | 業者の作業の立会、監視 | ・担当の事務従事者による同行、立会 |  | 対象外 | 不要 |  | 要
50 | [6 empty] | ・監視カメラ等による監視 |  | 対象外 | 不要 |  | 要

## 別表2
行番号 | 遵守事項 |  |  |  | 対策例 |  | 備考 | クラス０ | クラス１ | クラス２ | クラス３
1 | 〔凡例〕 許可：（部局技術責任者及び職場情報セキュリティ責任者からの）許可が必要、 届出：（部局技術責任者及び職場情報セキュリティ責任者への）届出が必要（部局技術責任者及び職場情報セキュリティ責任者が届出不要と判断した場合は、不要）、 禁止：原則禁止（許可を求める場合は、例外措置の適用の申請が必要（事務情報セキュリティ対策管理基準に定める許可権限者の承認が必要））、 要：必要、不要：許可又は届出が不要、可：設置可能、対象外：対象外
2 | （１）立ち入る者を制限するための利用制限対策
3 |  | 事務従事者であることを常時視認することが可能な状態にすること 2.3.1.1(6)(a) |  |  | 識別カードの着用、明示（学外の者も含む） |  |  | 不要 | 要
4 | （２）物品の持込み、持ち出し及び利用についての利用制限対策
5 |  | 要保護情報を取り扱う情報システムに関連する物品の持込み及び持ち出しに係る対策 2.3.1.1(7)(a) | (ア) | 持込み及び持ち出しを行う措置 |  |  |  | 対象外 | 不要
6 |  |  | (イ) | 記録の保存 |  |  |  | 対象外 | 不要
7 |  |  | (ウ) | 情報システムに関連しない電子計算機等の持込みの制限 | 荷物検査 |  |  | 対象外 | 不要
8 |  | 事務従事者の所持する府省庁支給以外の情報システム（モバイル端末及び記録装置）の持込みの制限等 2.3.1.1(7)(a) | (ウ) | 情報システムに関連しない電子計算機等の持込みの制限 |  |  | ・荷物の持込を許可しない場合は、荷物の預りを可能にする環境構築が必要。 | 対象外 | 不要 |  | 不要
9 |  |  |  |  | 起動・利用 （学内LAN未接続、要保護情報は取り扱わない場合） |  | ・「起動・利用」は「持込」が前提 (※1) 学内通信回線への接続を認める場合は、学内のすべての情報にアクセスできる可能性があるリスクを考慮すること。 | 対象外 | 不要
10 |  |  |  | モバイル端末の起動・利用 1.4.2.2(2)(a) （機密性3情報、完全性2情報又は可用性2情報を取り扱う場合） |  |  |  | 許可(※1)
11 |  |  |  | モバイル端末の起動・利用 1.4.2.2(2)(b) （機密性2情報であって完全性1情報かつ可用性1情報を取り扱う場合） |  |  |  | 届出(※1)
12 |  | 学外の者の所持するモバイル端末及び記録装置の持込みの制限等 2.3.1.1(7)(a)、1.2.5.3(3)(b) | (ウ) | 情報システムに関連しない電子計算機等の持込みの制限 |  |  | ・荷物の持込を許可しない場合は、荷物の預りを可能にする環境構築が必要。 | 対象外 | 不要 |  | 要
13 |  |  |  |  | 起動・利用 （学内LAN未接続） |  | ・「起動・利用」は「持込」が前提 | 対象外 | 不要
14 |  | 事務従事者による写真撮影、録音 2.3.1.1(7)(b) |  |  |  |  | （※2） 許可又は届出先となる主体は、当該区域を管理する区域情報セキュリティ責任者となるが、許可又は届出の窓口は担当の事務従事者が行うことが考えられる。 | 対象外 | 不要
15 |  | 学外の者による写真撮影、録音 2.3.1.1(7)(b)、1.2.5.3(3)(b) | [5 empty] | 対象外 | 不要 | 要（※2）
16 | （３）荷物の受渡しについての利用制限対策
17 |  | 受渡し管理 2.3.1.1(8)(a) |  |  | 宅配便、荷物 |  |  | 不要 |  | 要
18 |  |  |  |  | 要保護情報又は機密性1情報 |  |  | 不要
19 | （４）情報処理の制限
20 |  | 要管理対策区域外での情報処理の制限 1.4.2.1(2)(a)(b) |  |  | 機密性2情報について情報処理を行う場合 |  |  | 届出 | 対象外
21 |  |  |  |  | 機密性1情報並びに完全性2情報又は可用性2情報について情報処理を行う場合 |  |  | 許可 | 対象外
22 |  |  |  |  | 機密性3情報について情報処理を行う場合 |  |  | 許可 | 対象外
23 | （５）設備の設置
24 |  | 端末の設置 2.3.2.1(1)(b) |  |  |  |  | ・追加で設置する場合 ・モバイル端末について部局総括責任者の承認を得た場合は、この限りでない。 | 禁 | 可 | 可
25 |  | 通信回線装置の設置 2.3.4.1(1)(i) | [5 empty] | 禁 | 可 | 可
26 |  | サーバ装置の設置 2.3.2.1(1)(b) | [5 empty] | 禁 | 禁 | 可
27 | （６）ネットワークの接続
28 |  | 通信回線構築によるリスクを検討し、通信回線を構築すること 2.3.4.1(1)(a) 無線LAN環境を構築する場合に、必要に応じて措置を講ずること 2.3.4.2(3)(b) |  |  | 学内LAN | クラス0のLANとの接続 | ・追加で設置する場合 | 対象外 | （学外通信回線との接続に準じる）
29 | [5 empty] | クラス1のLANとの接続 |  | （学外通信回線との接続に準じる） | 可 | 不可
30 | [5 empty] | クラス2のLANとの接続 |  |  | 不可 | 可
31 | [5 empty] | クラス3のLANとの接続 |  |  |  | 可
32 |  |  |  |  | 無線LAN | クラス0の無線LANとの接続 | ・追加で設置する場合 ・他の区域との接続制限の例：MACアドレス、IEEE802.1x等による接続制限 | 対象外 | （学外通信回線との接続に準じる）
33 | [5 empty] | クラス1の無線LANとの接続 |  | （学外通信回線との接続に準じる） | 可 | 不可
34 | [5 empty] | クラス2の無線LANとの接続 |  |  | 不可 | 可 | 可
35 | [5 empty] | クラス3の無線LANとの接続 |  |  |  | 可 | 可
36 |  |  |  |  | 学内から本学管理外のネットワーク経由でのインターネット直接接続 |  | ・学内通信回線（学内LAN）へは、接続禁止が前提 ・「本学管理外のネットワーク」とは、Wi-fiルータ（学外通信回線へ直接接続可能な通信回線装置）等の利用によるインターネットへの直接接続を想定 | 対象外 | 不可