## Slide 1
必要に応じPD盤等を用意すること。
中継が必要な場合は、その一切を含むこと。電源や空調も含むこと。（2.1.4参照）
図ではback-to-backであるが、これに限らず必要な機能を満たすものであれば構わない。
SINET6
ノード
機器
SINET6 DC
中継局
本学
NIIが指定する
既設パッチパネル
監視用の配線
（必要な場合）
伝送装置の設置スペースも調達に含まれる。
ラックマウント等必要な取り付けを行うこと。
光ファイバ等
専用回線
伝送装置
伝送装置
アクセス回線監視網へ
（2.2.2参照)
請負者で用意する監視業務
SINET6 DCと本学を接続する、専用回線と伝送装置から構成するアクセス回線を用意すること。 また、専用回線と伝送装置の監視、及び、監視に必要な配線も行うこと。
図1. 本調達の範囲（全体イメージ）

## Slide 2
伝送装置
多重化装置
コネクタ（受口）
コネクタ
（ケーブル側）
ケーブル
（光ファイバ、UTP）
ルータや
L3スイッチ等
電源ユニット
無停電装置等
（本学側設備）
電源
監視機能
DC側のインタ
フェース
（NII側で指定）
1Gbps→LX,
10Gbps→LR,
40Gbps→LR4,
100Gbps→LR4
400Gbps→FR4
NIIが指定する
既設パッチパネル
ラインカード
（追加分）
本調達の範囲
（監視・保守、設置作業、DC側のハウジング環境に関わる費用、撤去費等が含まれる。）
電源（電気代込み）
本学整備部分
SINET6
NII
整備部分
ラインカード
SINET6 DC
本学
光ファイバ等
専用回線
電源ユニット
監視機能
TDM,WDM等
論理パス
本調達の範囲は、本学側の伝送装置からDC側のSINET6パッチパネルまでである。
監視・保守、設置作業、DC側のハウジング環境に関わる費用、撤去費等が含まれる。
図2. 本調達の範囲（専用回線及び伝送装置周りの拡大イメージ）※伝送装置に多重化装置を利用する場合